ИНСТРУКЦИЯ

по применению контрацептивов внутриматочных «Вектор-экстра»

- НАЗНАЧЕНИЕ.

Контрацептивы внутриматочные «Вектор-экстра» предназначены для предупреждения нежелательной беременности у женщин.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Контрацептив внутриматочный «Вектор-экстра» представляет собой пластмассовый каркас (стержень с плечиками для фиксации) с навитой на него спиралью из золотой или медной или осеребрённой медной проволоки или из их сочетаний.

Каркас может иметь Т-образную или Ф-образную форму.  Габаритные размеры контрацептивов - 32х 32 мм для Т-образных и  32 х 18 мм для Ф-образных.

К нижней части каркаса крепится мононить полипропиленовая.

Пластмассовые каркасы контрацептивов  «Вектор-экстра» могут быть покрыты тонкой водорастворимой плёнкой из смеси биологически активных веществ – прополиса и календулы.

Контрацептив  комплектуется  приспособлением   для  его  установки,   которое представляет собой трубку диаметром 4 мм и длиной 195 мм, изготовленную  из    полипропилена.

Ф-образные спирали толкателем не комплектуются.

Т-образные спирали  (плечики спирали) при установке в трубку не заправляются.

- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

- - воспаление гениталий любой локализации;

- - доброкачественные и злокачественные опухоли гениталий;

- - недавно перенесённое кровотечение, обильные продолжительные месячные;

- - повышенная температура тела;

- - аллергия к металлам, установленная врачом;

- - пороки развития гениталий.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Вскрыть упаковку при помощи ножниц и извлечь из упаковки контрацептив с трубкой.

- Установить ограничитель на трубке на нужную глубину введения.

- Ввести трубку с контрацептивом  в матку до ограничителя.

- Удалить трубку из матки.

- Обрезать трансцервикальные нити контрацептива так, чтобы они выступали из шейки матки на 2 – 3 см.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Контрацептивы должны храниться в заводской индивидуальной герметичной упаковке, при температуре от +40 до – 50ºС

Контрацептивы  транспортируется всеми видами транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Не применять контрацептивы с просроченным сроком годности или с нарушенной упаковкой.